건축물 펀치리스트

(문제가 있을시 확인란에 체크 ‘✓’ 표시를 하고 ‘적요:’에 문제부분을 기입)

항목	상세내용	확인
페인트 작업	내부나 외부의 페인트칠에서 미흡한 부분이 발견되는가? 적요:
마감부분	마감의 수직과 수평이 맞지 않는 곳이 있는가? 적요:
실링(코킹)	창틀, 창문등의 실리콘 코킹이 완벽하지 않은가? 누수나 누수가능성이 확인되는가? 적요:
전기작동 및 콘센트	보일러, 환풍기, 에어컨이 작동하지 않는가? 전기가 들어오지 않는 스위치가 있는가? 적요:
배관 설비	세면기, 샤워기 사용시 물이 잘 내려가지 않는가? 싱크대 주변에 누수나 역류가 있는가? 적요:
사양에 맞지않는 기구나 제품	계약시의 제품의 사양과 일치하지 않은 것이 있는가?(예:귀뚜라미 보일러, 대림도기) 적요:
분전반, 차단스위치	두꺼비집에 이상이 발견되는가? 적요:

위의 사항을 확인하였으며, 시공사                     이(가) 확인된 내용에 대한 모든 항목을 정상적으로 작동할 수 있도록 한다.

또한 사용자                은(는) 시공사가 위의 사항을 이행하였을시 남은 시공비를 결제하기로 상호 합의하는 바이다.

년          월           일

현장대리인                (인)          건축주                     (인)